一次性切口牵开固定器规格参数

原理：

一次性切口牵开固定器的外卡环、内卡环及保护套管均有良好的弹性。根据切口大小选择适宜直径的开创保护器，内卡环植入切口内，通过内外卡环的弹性张力，将保护套管张开，牵开切口、并紧密覆盖在切口上。保护器能够张力均匀的、最大程度的牵开切口，扩大手术视野，保护切口，降低因器械进出对切口的摩擦而导致组织损伤，有效防止切口组织渗血和感染，待手术结束后可轻松取出保护套。

应用：

主要用于内窥镜手术、小切口手术及微创手术，可极大程度扩大切口术野，防止切口损伤，减少切口感染。还可应用于需要切口牵开或开创保护的手术，尤其适用于妇科无气腹悬吊式腹腔镜手术。

适用科室：

（1）心胸外科：

腔镜手术常用规格：Φ35；Φ40；Φ45；

开放性手术常用规格：Φ70；Φ80；Φ150；Φ200。

（2）普外科：

腔镜微创手术常用规格：Φ25，Φ35；Φ40；Φ45；

开腹胃部手术、直肠癌根治术，常用规格：Φ200；Φ300。

规格：

- 定高型：硅胶材料。套管内径：15，25，35，40，45mm；

- 增高型：医用聚氨酯材质。套管内径：60,70,80，100,150,200,250，300。

考虑到科室费用成本控制，要求无菌单个独立包装产品，不要成套产品。规格齐全，便于操作，一次性使用，有效避免医院内的交叉感染。

外三科

2020-06-22

预算：200元/个

年总预算：0.6万元