芜湖市中医医院LED屏移位及拼接屏拆除招标参数

一、项目名称：院内LED屏移位及拼接屏拆装服务项目                                预算：3.9万元

二、投标人的资格条件：

投标单位必须具有独立法人资格且营业范围内有相关的营业许可。

三、项目背景

我院门诊大厅内拼接屏使用年限较久，显示屏严重偏色老化，且部分配件已停产无法采购，严重，影响我院视频播放的正常使用，拟重建；

四、服务内容

拆除门诊大厅内现有液晶拼接屏；

将2号楼大厅内的LED屏整体移至门诊大厅内，并保持原有的装潢风格不变；

五、具体服务要求与参数

| 服务名称 | 服务要求 |
| --- | --- |
| LED屏移位及安装 | - 原2号楼1楼大厅内LED显示屏（尺寸为5.568m*2.496m）拆卸（含框架）并移至1号楼门诊大厅内安装 - LED屏检修，老化、已损零部件更换 - 拆卸后货物打包、垃圾清运等工作 - 原有供电线路、信号线路封闭，不造成意外伤害 - 原LED显示屏拆除后，墙面需处理 原安装区域恢复，具体要求投标前与院方项目负责人现场沟通。 |
| 拼接屏拆除 | 1号楼门诊大楼拼接屏拆卸（含框架）,拆卸后货物打包、运输至业主指定区域，垃圾清运 |
| LED屏安装 | - 新建一组钢结构框架，具体尺寸要求投标前与院方项目负责人在现场沟通。 - LED屏主材、辅材全部配套，按需补齐，不得缺损。 - 移装至门诊大厅需补充一小部分LED模块组，另要新装安装支架，墙面包边要处理（增加的显示屏模块，包边装饰，包边要求投标前与院方项目负责人在现场沟通）。 - 综合布线、整体调试及墙面装饰修补； |

1、中标单位提供的项目服务要求应符合招标条件。

2、报价包含运输、搬运、安装、调试、税率等一切费用。

3、投标单位注明质保期内服务内容及责任范围。

4、提供所用产品的品牌、规格型号、产品合格证及说明书。

5、供货方式：：供货时间不得超过15天