产科电动产床招标参数

- 产品参数：不锈钢材质，耐腐蚀，耐消毒，海绵床垫，易清洁，床体可升降，背板折转，角度可调等方便医护人员操作，手控或脚控方便操控，床板侧开可拆卸，具有分娩及紧急剖宫产手术使用功能，配置刹车功能，稳定性好。

- 技术参数：床面高低750+--1000+-mm，长度1800mm+-，宽度600+-mm，辅助台为侧开可拆卸，背板及床体可电动控制调整角度，承重130kg。

- 产品数量：3台

- 质保要求：一年或以上。

- 总预算：1.5万元。

产科九孔无影灯招标参数

一、产品参数：移动式，底座承重，稳定，脚刹固定，LED冷光源，旋转角度灵活，灯泡可单独更换，色温可调，带消毒手柄，方便医护人员台上调整角度及亮度。

二、产品数量：1个

三、质保要求：一年或以上

四、预算3万元。