芜湖市中医医院环境监测服务采购项目

- 招标内容

依照芜湖市中医医院排污许可证副本环境自行监测技术（见下表2021年环境监测方案）要求，提供环境监测服务，出具监测报告以及监测信息平台的数据填报。

二、投标人资格

1、投标单位必须提供与本次招标内容相符且有效的营业执照、环境监测资质（CMA）有效复印件。

2、近两年类似环境监测业绩。

3、在经营活动中没有违法违规记录证明（加盖公章）。

三、投标人不得存在的其他情形

1、投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2、投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3、投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

四、报价要求

1.报价费用明细到单次单价。

2.全年检测预算8万元。

2021年环境监测方案

| 序号 | 污染源类别 | 监测项目 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 点位数量 | 年度频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排口DW001 | 阴离子表面活性剂 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 | 4 |
| 2 |  | 粪大肠菌群数 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 1次/月 | 1 | 12 |
| 3 |  | 五日生化需氧量 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 | 4 |
| 4 |  | 悬浮物 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 1次/周 | 1 | 52 |
| 5 |  | 石油类 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 | 4 |
| 6 |  | 动植物油 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 | 4 |
| 7 |  | 挥发酚 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 | 4 |
| 8 |  | 总氰化物 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 | 4 |
| 9 |  | 氨氮 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 | 4 |
| 9 | 1#锅炉排放口DA001 | 烟气黑度 | 非连续采样，至少3个 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 10 |  | 氮氧化物 | 非连续采样，至少3个 | 1次/月 | 1 | 12 |
| 11 |  | 二氧化硫 | 非连续采样，至少3个 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 12 |  | 颗粒物 | 非连续采样，至少3个 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 13 | 2#锅炉排放口DA002 | 烟气黑度 | 非连续采样，至少3个 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 14 |  | 氮氧化物 | 非连续采样，至少3个 | 1次/月 | 1 | 12 |
| 15 |  | 二氧化硫 | 非连续采样，至少3个 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 16 |  | 颗粒物 | 非连续采样，至少3个 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 17 | 污水处理废气排口DA003 | 氨 | 非连续采样，至少3个 | 1次/季 | 1 | 4 |
| 18 |  | 硫化氢 | 非连续采样，至少3个 | 1次/季 | 1 | 4 |
| 19 |  | 臭气浓度 | 非连续采样，至少3个 | 1次/季 | 1 | 4 |
| 20 | 污水处理站周界（4个点） | 甲烷 | 非连续采样，至少3个 | 1次/季 | 4 | 4 |
| 21 |  | 臭气浓度 | 非连续采样，至少3个 | 1次/季 | 4 | 4 |
| 22 |  | 氨 | 非连续采样，至少3个 | 1次/季 | 4 | 4 |
| 23 |  | 氯气 | 非连续采样，至少3个 | 1次/季 | 4 | 4 |
| 24 |  | 氯化氢 | 非连续采样，至少3个 | 1次/季 | 4 | 4 |
| 25 | 昼夜噪声（4个点） | 噪声 | / | 1次/季 | 4 | 4 |

评标办法

一、商务部分（60分）

| 评审内容 | 分值 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 60分 | 评标时以投标总价（含税）作为依据进行报价评审。 1.1计算投标报价得分前，由评标委员会对各投标人的有效报价进行分析，审查报价是否有异常报价等情况，如有异常，评标委员会根据情况，可以认定投标人投标报价无效或要求投标人作出书面说明并提供相关材料。不能提供相关材料或相关材料不能证明其报价的合理性的，将视为无效报价。无效报价的投标报价得分为零分。 1.2评标基准价：当有效投标人＞5家时，扣除一个最高有效投标报价和一个最低有效投标报价，取其余有效投标报价（含税）的算术平均值作为评标基准价；当有效投标人≤5家时，取所有有效投标报价（含税）的算术平均值作为评标基准价。 1.3投标人的报价偏差率： δ= [(有效投标报价-评标基准价)/评标基准价]×100% 1.4价格得分计算 当评标价与评标基准价相等时，得60分；当评标价高于评标基准价，每高于1%扣1分(不足1%按插入法计算)。当评标价低于评标基准价，每低于1%加1分(不足1%按插入法计算)。扣至0分截止，不得负分。 |

| 评标内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 资质 | 5 | 根据投标人注册资金600万（含600万）以上得5分，600万以下不得分。 |
| 实验场地面积 | 10 | 投标人有标准化实验室，且实验室及办公面积不少于1200平方米，满足要求的得10分，否则不得分。 自有产权投标人投标人，投标文件需附房产证明扫描件（加盖公章）。 租赁房屋投标人，投标文件需附房屋租赁合同扫描件（加盖公章）。 |
| 实验场地 | 5 | 投标人有标准化实验室，且实验室在芜湖得5分，在合肥、宣城、铜陵、马鞍山分别得2分，否则不得分。 自有产权投标人投标人，投标文件需附房产证明扫描件（加盖公章）。 租赁房屋投标人，投标文件需附房屋租赁合同扫描件（加盖公章）。 |
| 采样车辆 | 3 | 投标人具有采样车辆：5辆及以上得3分，否则不得分。 投标人需提供购置发票或车辆行驶证扫描件，加盖投标人公章。 |
| 服务方案 | 6 | 提供检测服务方案，包含检测设备清单、人员配置、服务内容等 根据情况综合评比，优秀得5-6分，良好得3-4分，一般得1-2分。 |
| 应急响应 | 5 | 招标方临时要求的检测响应，能在30分钟内响应并上门取样检测的，得5分。能在2小时内应急响应上门取样检测的，得 2分。能在4小时内应急响应上门取样检测的，得 2分。以上应急检测的检测报告必须在招标方要求时间内出具，需提供响应承诺。 |
| 出具检测报告时间 | 6 | 检测报告出具时间（取样后第二天开始计算），原则上不超过3个自然日（特殊监测因子除外），每减少1天的得2分。 |

二、技术部分（40分）