一次性使用输尿管鞘导件

★1、用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道；

2、鞘管型号分为至少10F、11F、12F、13F、14F；

3、鞘管有效长度：36cm、46cm、38cm、48cm等；

4、导丝为非血管腔道导丝（斑马导丝）

5、须具有双面超滑涂层。

6、预计使用量25个/年，预算5万元/年

7、投标时需考虑我院3.4%配送费，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。