一、半月板兰钳技术参数

| 1、半月板兰钳（直）: 咬切面（mm） | 工作长度（mm） |
| --- | --- |
| 3.0±0.2 | 120±5 |

*结构为榫卯结构，提高器械结合力。不用销钉固定，提高产品寿命，且不会在手术中崩断。直型杆，咬切面为方形，极大提升咬合力，具有较大的操控性。使用进口材料加工而成，经久耐用，手感灵活，方便耐用，*头部厚度不超过1.5mm，超薄型。适用于各种类型的消毒方式。符合人体工程学。

| 2、半月板兰钳：（右弯上翘）*结构为榫卯结构，提高器械结合力。不用销钉固定，提高产品寿命，且不会在手术中崩断。弯型杆，咬切面为方形，具有较大的操控性。使用进口材料加工而成，经久耐用，手感灵活，方便耐用，*头部厚度不超过1.5mm，超薄型。适用于各种类型的消毒方式。符合人体工程学。 咬切面（mm） | 工作长度（mm） |
| --- | --- |
| 3.0±0.2 | 120±5 |

预算：2.94万元

二、直髓核钳招标参数

用途：用于脊柱微创手术，镜子摘除和取出病变髓核。

髓核钳（圆碗型）3.5*330mm       2把

髓核钳（圆碗型）2.0*330mm       2把

预算：3万元

以上器械招标时需提供样品，质保不得少于1年