全自动血液流变分析仪专用耗材

*1、所提供试剂适用于重庆天海MVIS-2040A全自动血液流变分析仪。

2、免费提供质控品，定标品

3、对现有的设备及系统免费提供全方位的原厂维修保养等服务，定期回访，定期校准并提供校准报告。(工程师1小时内响应，24小时内到达现场。）维修其间提供备用机。

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血流变质控液 | 50ml*4/盒 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 2 | 日常清洗液 | 10L/盒 | 5 | 盒 |  |  |  |
| 3 | 强化清洗液 | 500ml/盒 | 5 | 盒 |  |  |  |

合计：3万元/年

投标时需考虑到我院3.4%配送费

中标单位需能开具一般纳税人增值税发票

按需供货、按实结算