血管钳、镊子招标参数

产品表面处理工艺和质量、防锈耐腐蚀等方面技术能力处于国际先进水平，生产企业要通过ISO9000和ISO13485质量体系认证。

产品要求及数量：

不锈钢量杯（50ml）                          5只

不锈钢量杯（100ml）                         2只

小号直剪                                    3把

小号弯剪                                    2把

小号直镊                                    3把

小号弯镊                                    2把

小弯盘                                      3个

线剪                                        20把

弯血管钳（14号）                           50把

弯血管钳（16号）                           20把

直血管钳                                    20把

无齿镊中号                                  50把

12.5cm弯蚊式钳                             10把

22cm弯组织剪（宽头）                       2把

24cm弯组织剪（宽头）                       2把

22cm直有钩血管钳                           10把

24cm克氏针剪（可剪3.5克氏针及4.0骨钉）    4把

20cm尖嘴钳                                 4把

需要带样品来现场。

质保1年

预算：1.65万元