一次性止血钛夹招标参数

型号、规格

V型:大号(L)、中号(M)、小号(S)。

U型:中号(M)、小号(S)。

结构及组成

由钛丝和托座组成。

适用范围

用于外科手术时临时夹闭血管或组织,术后即刻取出。

数量：900个/年

预算：5万元/年

需提供医保27位编码

投标时需考虑到我院配送费率3.4%,中标单位需能开具一般纳税人增值税发票，按需供货、按实结算。