脑外科一次性水冷电凝镊

要求：能配合我院目前主机使用

主机型号：Force EZ

主机品牌：COVIDIEN

一次性水冷电凝镊

镊尖导热散热迅速，无组织粘连，滴水装置为双滴，枪形；

长度≤240mm，镊尖宽度≤0.6mm

年用量：20套/年

预算：1.5万元/年

投标时需考虑到我院配送费率3.4%

中标单位需能开具一般纳税人增值税发票

按需供货、按实结算。

需要提供医保27位编码