一次性宫腔压迫球囊套件招标参数

一、技术参数

1、包括球囊，导管，注射管,注水充盈止逆阀，封堵头；

2、环氧乙烷灭菌；

3、球囊注水量80-500ml；

4、医用硅胶材料；

5、有导丝引导，导丝为不锈钢材质；

二、预算:40个/2万元/年

投标时需考虑到我院配送费率3.4%,中标单位需能开具一般纳税人增值税发票，按需供货、按实结算

★需提供27位医保编码。