关于我院门诊部10号电梯主机维修的相关要求

针对我院门诊部10号电梯故障故障，经现场维保单位诊断为该电梯主机磁钢脱落，导致主机故障，该主机为上海三菱原厂产品，为缩短故障待修时间，我院计划对其配件维修进行单价招标采购。

- 投标要求

- 投标人必须具有独立法人资格。

2、投标人须具有上述型式电梯的省级或省级以上质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修（B级及以上）许可证，★资质内必须含有符合我院自动扶梯提升高度等参数的安装和维修的工作内容以及相关国家相关特种设备的要求。

3、★采购的配件必须为上海三菱电梯有限公司原厂生产出品，各项指标和参数须与我单位的电梯完全匹配和吻合。投标前，各投标单位必须到我院现场查看核对，确认电梯的型号和参数，如果出现投标偏差，由投标单位自己承担。

4、此项工作为交钥匙工程，内容包含勘探现场、核对资料和参数、采购、包装、一、二次运输、安全防护、安装、调试、检验检测、税票等一切费用，同时施工完成后，必须报技术监督部门检验，直至取得合格证，费用含在报价内

5、★更换的产品要求质保一年以上，一年内如出现原故障导致电梯不合格或不能运行，均承诺免费更换、调试、检测等，直至电梯合格。

二、项目预算2万元。

三．注：根据技术监督局要求，中标单位在现场实施维修后，在办理报检手续时，须提供我院维保单位的确认。

附件：主机参数