一次性胎头真空吸引固定器招标参数

一、技术参数

1、外形状呈圆盘蘑菇状，内置保护软体海绵；

2、杯体直径55-60mm之间；

3、有固定牵引绳，长度小于15cm，有刻度显示，距离间隔每1cm为标记；

4、真空吸引压力范围大于600mmHg；

5、真空加压器上附有醒目压力安全警示标示；

6、导管与杯体断裂承受力为大于等于8.5N。

二、预算：15个/1.65万/年

投标时需考虑到我院配送费率3.4%,中标单位需能开具一般纳税人增值税发票，按需供货、按实结算

★需提供27位医保编码