口腔全景机维保招标参数

一、设备名称：口腔全景机

二、设备品牌:Instrumentariun（芬兰）

三、设备型号：OC200D

四、维保时间:2年

五、维保内容：

1、400热线支持,公司需配有专业坐席人员提供快速、全方位解答,7x24小时电话咨询服务。

2、在线技术支持：收到求助电话后，技术专家应在2小时内电话响应，为客户提供专业解决方案（包括仪器操作，简单故障判断，技术咨询等）。

3、远程诊断支持：在满足互联网条件下，技术专家会在2小时内连接客户电脑，进行远程服务，帮客户自主解决故障

4、现场维修：在远程服务无法满足客户需求情况下，经专业认证的现场工程师应在2小时内，给予准确响应，48小时内赶到现场，免费提供快速优质的现场应急维修服务

5、维修零件：免费更换所需的原厂认证零备件，确保设备尽快恢复正常和运行。

6、附件：免费更换有故障的附件，如：咬合支架、绑带、下颌托、光纤、手册等。

7、高值耗材：对高价值的关键配件（球管）发生故障时，提供免费维修或更换。

8、高质配件：对高价值的关键配件（平板、传感器）发生故障时，提供免费维修或更换。

9、深度检测设备的运行环境，使用功能及三大关键系统（电气、机

械和通讯）、排除各级供电及信号异常，确保运转正常，数据传输顺畅（每年一次）。

10、全面校准：校准探测器衰减及准直仪偏移，并做品质保证测试，确保图像质量及测量准确性（每年一次）。

11、点对点现场培训（包括日常维护保养、操作等，每年一次）。

12、提供日常保养资料和报告书，支持专人疑问解答（每年一次）。

六、预算：3.9万/年