一次性宫腔压迫球囊套件招标参数

- 产品主要功能

适用于阴道分娩及剖宫产手术分娩后有产后出血的孕产妇，目的为最大程度的为孕产妇保留子宫。参照教科书及指南，产后出血宫腔填塞的原理。

- 技术参数要求

- 有顺产及剖宫产型可选择，双球囊设计，可分别对宫腔及阴道形成独立压迫

- 球囊可双通道快速注水，双通道有明确主副球囊标识，便于快速识别

3、球囊形状符合宫腔形态，可充分压迫，同时配有宫腔引流管，可观察放置球囊后的出血量

4、剖宫产型须有导引管装置，内置金属导丝，便于通过剖宫产术中未扩张的宫颈口

5、球囊材质为医用级硅橡胶，需经环氧乙烷灭菌以满足术中拆封直接使用。

三、预计用量：顺产型10个/年；剖宫产型20个/年

预算：3.6万/年

投标时需考虑到我院配送费率3.4%,中标单位需能开具一般纳税人增值税发票，按需供货、按实结算

★需提供27位医保编码