骨蜡招标参数

产品名称

骨蜡

结构及组成

该产品由75%蜂蜡、15%石蜡和10%棕榈异丙酯组成的不可吸收性蜡混合物。

适用范围

该产品适用于在控制劈骨、钻骨或切骨后造成的骨质边缘出血时，将其机械性塞入富含出血的毛细血管的骨腔内，以控制出血。

年用量：32盒/年

预算：2万元/年

中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。

投标时须考虑到我院3.4%配送费，按需供货，按实结算。

提供27位医保代码。