# 消防系统维修配件

*1、投标人须承诺本次提供的产品与院方原有产品能无缝衔接，供应商需提供主要配件的原厂授权文件

2、本次项目不含安装费。

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中继模块 | J-EI6032EN | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 输入模块 | J-EI6030EN | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 输出模块 | J-EI6047N | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 输入输出模块 | J-EI6043N | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 总线隔离器 | J-EI6060 | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 火灾显示盘 | J-EI6050 | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 感烟探测器 | JTY-GD-EI6012N | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 感温探测器 | JTW-A2R-EI6015 | 1 | 只 |  |  |
| 9 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-EI6021N | 1 | 只 |  |  |
| 10 | 消火栓按钮 | J-SAP-EI6024 | 1 | 只 |  |  |
| 11 | 火灾声光警报器 | J-EI6085N 6085G | 1 | 只 |  |  |
| 12 | 广播主机 | GB9242 | 1 | 只 |  |  |
| 13 | 广播功率放大器 | 120W | 1 | 只 |  |  |
| 14 | 总线制消防电话主机 | DH9261/B系列 | 1 | 只 |  |  |
| 15 | 手报电话 |  | 1 | 只 |  |  |
| 16 | 消防电话插孔 | DH9273 | 1 | 只 |  |  |
| 17 | 总线短路隔离器 | JBF4171 | 1 | 只 |  |  |
| 18 | 输入/输出模块 | JBF5155 | 1 | 只 |  |  |
| 19 | 多线切换接口盒 | JBF-155F | 1 | 只 |  |  |
| 20 | 输出模块 | JBF4143 | 1 | 只 |  |  |
| 21 | 输入模块 | JBF4131 | 1 | 只 |  |  |
| 22 | 中继模块 | JBF4137 | 1 | 只 |  |  |
| 23 | 消火栓按钮 | JBF4122 | 1 | 只 |  |  |
| 24 | 手动火灾报警按钮 | JBF4121 | 1 | 只 |  |  |
| 25 | 点型光电感烟火灾探测器 | JBF4101 | 1 | 只 |  |  |
| 26 | 点型感温火灾探测器(A2R) | JTW-ZD-JBF-4111 | 1 | 只 |  |  |
| 27 | 火灾声光警报器 | JBF-139W | 1 | 只 |  |  |
| 28 | 专用电子编码器 | JBF-FA-E | 1 | 只 |  |  |
| 29 | 液晶火灾显示盘 | JBF-VDP3061B | 1 | 只 |  |  |
| 30 | 火灾显示盘 | JBF-VDP3060B | 1 | 只 |  |  |
| 31 | 电气火灾监控器 | WEFPT-100ZGD | 1 | 只 |  |  |
| 32 | 电气火灾探测器 | WEFPT-100FRYD | 1 | 只 |  |  |
| 33 | 湿式报警阀组 | ZSFZ-150 | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 水流指示器 | ZSJZ-100 | 1 | 只 |  |  |
| 35 | 压力开关 | XD341×150 | 1 | 只 |  |  |
| 36 | 水力警铃 | DN20 | 1 | 只 |  |  |
| 37 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 喷淋泵（电机） | XBD12.9/30-125-315 | 1 | 台 |  |  |
| 39 | 稳压泵（电机） | KQL25/180-1.5/2 | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 信号蝶阀 | DN100、DN150 | 1 | 个 |  |  |
| 41 | 消火栓箱门1600*700 | SG24D652-1 | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 消火栓门玻璃（透明亚克力） | J-SAP-EI6022 | 1 | 套 |  |  |
| 43 | 水枪 | QZ3.5/7.5 | 1 | 只 |  |  |
| 44 | 水带 | 8-65-25 | 1 | 条 |  |  |
| 45 | 消防软管 | JPS0.8-19 | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 室外消火栓 | SNZW65-1 | 1 | 套 |  |  |
| 47 | 双速排烟风机（电机） | HL3-2AN06A | 1 | 台 |  |  |
| 48 | 正压风机（电机） | HTF(C)-II-25 | 1 | 只 |  |  |
| 49 | 补风风机（电机） | SWF(B)-I-6 | 1 | 只 |  |  |
| 50 | 排烟防火阀 | 800*250 | 1 | 只 |  |  |
| 51 | 排烟防火阀 | 1600*630 | 1 | 只 |  |  |
| 52 | 排烟防火阀 | 1250*320 | 1 | 只 |  |  |
| 53 | 排烟防火阀 | 800*320 | 1 | 只 |  |  |
| 54 | 排烟防火阀 | 630*800 | 1 | 只 |  |  |
| 55 | 排烟防火阀 | 630*630 | 1 | 只 |  |  |
| 56 | 排烟防火阀 | 630*400 | 1 | 只 |  |  |
| 57 | 排烟防火阀 | 500*250 | 1 | 只 |  |  |
| 58 | 防火卷帘 | 无机布基 | 1 | ㎡ |  |  |
| 59 | 防火卷帘控制器 | FJK-SD-SX-20000 | 1 | 套 |  |  |
| 60 | 防火卷帘备电 | DC24V/1.2Ah | 1 | 套 |  |  |
| 61 | 消防报警主机备电 | 12v24ah | 1 | 套 |  |  |
| 62 | 消防报警主机备电 | 12v24ah | 1 | 套 |  |  |
| 63 | 防火门 | 甲级 | 1 | ㎡ |  |  |
| 64 | 应急灯 | ZF-ZFZD-E2W302 | 1 | 套 |  |  |
| 65 | (镶入式)疏散指示标志 | YJD-123 | 1 | 套 |  |  |
| 66 | 灭火器 | MFZ-ABC4 | 1 | 具 |  |  |
| 67 | 可燃气体探测器 | JTQ-CHM-EI6010 | 1 | 只 |  |  |
| 68 | 防火卷帘门升降开关 | FJK-SF-XA01 | 1 | 只 |  |  |
| 69 | 防火门靠帘 | 不锈钢 | 1 | 只 |  |  |
| 70 | 防火门闭门器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 71 | 防火门顺位器 | A-088 | 1 | 只 |  |  |
| 72 | 防火卷帘门电机 | FJJ343-3P-(ALAND) | 1 | 组 |  |  |

核心产品：灭火器