洗板机招标参数

- 招标数量:1台

- 技术参数

- ★用户可自定义64个洗板程序，存储10种酶标板型

- 有标准及和两点吸液功能

- ★有底部洗功能，保证洗板效果

- ★8通道、12通道清洗头可互换

- 残留量：平底板≤2ul，V、U型板≤2ul

- 具有二个清洗通道，一个冲洗通道

- 清洗次数，吸液次数，清洗排数，加液量，浸泡时间可调

- 电源：AC100V-240V，50/60HZ

- 工作环境：温度10摄氏度－－35摄氏度，相对湿度：20%－－85%

- 重量9.0kg

- 全中文界面，触摸屏操作，直接人机对话，操作便捷。

- 泵、阀等主要核心部件均为进口产品。

- 伺服控制部分简洁可靠，故障率低。

- 有完备的管道冲洗功能，大幅度降低管道堵塞现象。

- 有A/B二种清洗液可选，适应多方面的要求。

- 质保要求：一年或以上

- 预算：三万元