医院各场合PVC软门帘、保温布隔帘招标要求

- 投标要求：投标单位必须为独立法人资质，具有经营与销售、安装等与采购物品有关的服务内容。

此次报价，为单价报价，根据院方要求，在指定地点测量安装，费用按实计算。

- 招标物品种类和要求：

1、软门帘：按普通悬挂和磁碰式两种类型，每平方报价，

1.1、采用优质PVC制作，要求保温、隔音、防尘、无毒无异味，要求提供出厂检测报告，检测报告内含：甲醛释放量，低于GB18580-2001不高于1.5mg/Ld的标准或不含；同时含材质鉴定，符合GB/T6040-2002标准，实测值为“聚氯乙烯（PVC）” 提供产品合格证。

1.2、厚度两种要求，分别为不小于1.8-2.0和3.0mm。要求透明度高，材质柔软，龙骨等悬挂件辅材均为优质加厚铝合金和不锈钢材质，提供全部安装螺栓等配件。

★1.3、普通悬挂式PVC软门帘，单条PVC门帘的宽度尺寸150mm--185mm，投标单位在报价时，须考虑每条门帘的重叠处用量（约30mm），甲方在实测尺寸时，仅测量门空尺寸，最终付款的单价，为现场门空的净空尺寸价格

  - 磁碰式PVC软门帘，要求吹塑制作而成，热熔包边，单条两侧面整根磁条，上端顶部增加保护条，下端200-300mm处含活动式配重袋，可方便拆装配重块，材质不含胶，柔软透亮，持久不发黄，磁碰式门帘的单条PVC门帘宽度，400-500mm。

2、保暖隔断布门帘，牛津布制作，内部环保无甲醛白棉毡，标准四层保温，带透视窗，

2.1，产品均需提供出厂检测报告

2.2，含活动式配重袋（拉链和搭扣均可），可添加配重，方便拆装。

★2.3投标单位在报价时，须考虑每条隔帘的重叠处用量（约30mm），计算费用时，我单位不考虑重叠处，仅测量门空尺寸*单价。

- 合同服务时间，两年，

四、报价、付款和质保要求

报价含采购、运输、安装，税费，主材，辅材，工具、安全生产、保险、用工的劳务福利等一切费用。

提供物品，质保一年，质保金为合同履约保证金，暂定5000元。

每次供货并安装完成后，院方验收合格后，一个月内付款。

五、供货安装要求：

投标方中标后，按照院方要求免费安装到位，在乙方服务期内，免费提供换季的拆装。投标时带样品到现场。分别对加厚塑料软门帘、加厚防水布帘每平米进行综合报价。承诺实际供货要与样品一致，否则不予付款。

六、 实地考察要求：投标方要到现场实地考察，在实地考察时发生任何意外由投标方承担，与院方无关。

七、供货量：预计普通悬挂软门帘100平方/年，磁碰透明软门帘200平方/年，牛津布保温隔帘100平方/年；门帘安装按实结算。每平方报价，再报总价。最高限价6万元。

总务处

2021年10月26日

报价表

| 目录 | 普通悬挂软门帘1.8-2.0mm厚度 | 普通悬挂软门帘3.0mm 厚度 | 磁碰透明软门帘 1.8-2.0mm厚度 | 磁碰透明软门帘 3.0mm 厚度 | 牛津布保温隔帘 四层保温 含透视窗 | 牛津布保温隔帘 五层保温 含透视窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价/平方 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 悬挂式软门帘及牛津布保温帘，均需考虑重叠用量，各单位自行测算 |  |  |  |  |  |