手术用套车及内镜器械储存柜招标参数

4辆套车

不锈钢材质，304不锈钢，1.0厚度，尺寸140*60*115（长*宽*高）

3台内镜器械储存柜

亚克力材质（白色），1.0厚度，尺寸120*45*175（长*宽*高），内置五隔，每隔高度可调。

质保：不低于1年

预算：9000元