## 动力系统刀头招标参数

1、提供国药械“进”字号产品注册证

2、适用于神经外科、骨科等外科手术中软硬组织和骨质打磨使用的钻头、刀头、磨头等

*3、能与本院使用的美敦力开颅动力系统搭配使用

4、铣刀钻头：杆长约8cm，头部直径2.3mm，锥形设计，

5、打磨钻头：分球形、钻石面（或金刚砂）、火柴头等多种型号供选择

6、打磨球头直径1.0mm-9.0mm供临床选择

7、年预算：不超过5万/年

8、投标时需提供个规格产品的单价

9、投标时需考虑到我院3.4%配送费，按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。