2021年土壤及地下水自行监测招标要求

根据《安徽省环保厅关于做好土壤环境重点监管企业自行监测工作的通知》（皖环函{2018}1313号）和《芜湖市环保局关于做好土壤环境重点监管企业自信监测工作的通知》（环函{2018}224号）的要求，依据生态环境部《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》及相关场地调查技术规范，并结合我院实际情况，拟对我院2020年土壤及地下水自行监测项目进行招标。

一、招标内容

地下水：3个点

监测因子：pH值、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氟化物、挥发性酚类、COD、大肠菌群、色度、高锰酸盐指数、总氰化物、砷、汞、镉、铬、六价铬、总α放射性、总β放射性、铁、锰、铅、铜、锌、菌落总数、钠、镁、钙、铝。

土壤：7个点

监测因子：土壤pH、镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、锰、硒、锑、二氯乙烯、二氯甲烷、二氯乙烷、氯仿、三氯乙烷、四氯化碳、二氯丙烷、三氯乙烯、三氯乙烷、四氯乙烷、二溴氯甲烷、溴仿、三氯丙烷、六氯丁二烯、六氯乙烷、苯、甲苯、氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、三甲苯、二氯苯、三氯苯、硝基苯、苯酚、硝基酚、二甲基酚、二氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘。

- 二、资质要求

- 1、具备独立法人的第三方环境监测机构。

- 2、投标人资质要求：省级质量监督部门颁发的“CMA”资质认定证书

- 3、不允许联合体投标。

- 4、本地化服务能力：为保证地下水样品检测的时效性，投标单位在芜湖本地设有实验室的。

- 三、技术要求

- 1、检测执行生态环境部《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》及相关场地调查技术规范要求。

- 2、取样后10个工作日内提供符合要求的检测报告。

- 3、投标单位应具有低本底α/β测量仪、原子吸收光谱仪、石墨炉吸收光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光度计、气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、高效液相色谱仪、微波消解仪用于检测，并具有设备发票

- 4、收集整理提供土壤污染隐患状况调查报告。

- 5、将土壤、地下水自行监测报告上传“芜湖市排污单位自行检测信息发布平台”。

- 四、最高限价2万元。