- 喉罩招标参数

- 1.材质：硅胶。

- 2.双通道充气型，具备气管镜检查和治疗（TBLB、TBNA）功能、可以进行胃液引流。

- ★3.除主通气道外有直达声门的给氧通道，方便术中检查时给氧。

★4.产品必须符合我院支气管镜检查用，可以顺利的通过支气管镜。

5.招标现场需带样品供临床参考，中标方需提供样品供临床试用。

6.数量及预算：100个/年  共1.5万元

要求：

- 投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。

- ★2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。