一次性使用活体取样钳招标参数

1、用于内窥镜下钳取活体组织样本；

2、钳头型式有平口型、齿口型、带针型；

★3、弹簧管采用包塑处理，避免损伤内窥镜钳道；

★4、钳子直径分为：1.5 mm、1.8 mm 、2.3 mm，能适用不同的钳道，可根据使用需求提供不同的型号；

★5、工作长度分为：500 mm、1000 mm、1200 mm、1600 mm、1800 mm、2300 mm，根据使用需求提供不同的型号。

6、年用量及预算：7000个/年  280000元/年

7、要求：

- 1.投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。

- ★2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。