复合型过氧乙酸消毒液招标参数

1、5L/桶，用于软/硬式内镜的高水平消毒和灭菌，杀灭细菌芽孢；

2、由A液+B液组成，活化后即可使用，无需再配纯化水，以便于科室实际操作。

★3、过氧乙酸含量为0.218-0.3%(w/w)，能够有效5分钟的消毒时间里实现对内镜的高水平消毒，能够有效15分钟的消毒时间里实现对内镜的灭菌，并提供相关有效检测报告；

★4、为保护软/硬式内镜的长期使用，产品PH值范围为5.0-7.0，有效使用周期为至少14天，并提供相关有效检测报告;

5、产品要求通过毒理安全性试验，属实际无毒产品，并提供相关有效检测报告;

★6、二元包装液体非危险货物，非危化品，可提供检验检测机构出具的危险特性分类鉴别报告。

7、免费配备过氧乙酸消毒液浓度专用测试卡，指示浓度符合标准，显示准确，并提供相关有效检测报告，并能够免费配备开桶扳手。

8、用于软/硬式内镜的消毒及灭菌，可配合使用于科室全自动内镜清洗消毒器。

9、年用量及预算：300套/年  175000元/年

10、要求：

- 1.投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。

- ★2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。