芜湖市中医医院燃气预警安全设施招标采购

因我院锅炉房内燃气预警安装设施专项检查中发现多处燃气泄漏报警设备不工作或控制机箱无接收信号等故障。因此对我院燃气预警装置系统进行升级改造。具体要求如下：

- 投标人需具有独立法人资格，须从事燃气安装维护改造行业。

- 所有预警装置符合行业标准。

3、达到满足检查要求。

| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 | 单位 | 备注 | 报价（含税） |
| 1 | 紧急自动切断阀（防爆型） | 1 | DN200 0.1Mpa (法兰连接） | 只 | 断电关闭，现场人工开启。 |  |
| 2 | 泄漏报警器控制器 | 1 | 总线制 | 套 |  |  |
| 3 | 泄漏报警器探测器 | 7 |  | 套 |  |  |
| 4 | 安装费 | 1 |  | 项 |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |  |
| 安装完工后，质保不得低于12个月（人为损坏、进水、雷击等除外）。 |  |  |  |  |  |  |

- 项目为交钥匙工程，投标人需综合考虑设备的采购、运输、安装，验收。投标单位须根据现场情况进行合理报价。

- 所有投标产品均需提供合格证，并承诺质保时间，对该系统品牌无要求。

- 投标限价38294元。

- 总务处

- 2022.11.15