ICU吊塔招标参数

招标内容：9台吊桥自2号楼拆移至1号楼内，按照医院规定的地方安装到位。

包含三气（氧气、负压、空气）管路建设，氧气、空气主管路和支管路使用紫铜管，负压主管路和自管路使用不锈钢管，主管路接入管道井内管路，安装主阀，氧气空气支管路接维修阀。提供分项报价及移装费用等报价。

- 7日内完成且质保1年。

要求中标单位必须提供本地化服务。不定期按照医院通知随时上门维修，12小时内到达现场处理。

预算：4.6万元