影像科防护设施维修项目招标参数

一、资质要求

1.投标人具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，营业执照经营范围包括射线防护工程或防辐射设备的设计、施工或第一类医疗器械生产；室内外装饰装修或建筑装饰装修工程设计施工。

2.具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（经全国认证认可信息公共服务平台查询验证），且认证范围包含本项目主要货物射线防护门等的生产和服务。

3.具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的铅板、铅钢复合板（铅门）检测报告单（检测报告上委托方为投标人名称，且在有效期内，原件备查）。

4.具有AAA级资信认证等级证书。

5.项目工期：中标后3天内完工。（需夜间施工）

以上材料需提供复印件并加盖投标人公章，装订在投标文件中。

备注：甲方有权拒绝本院既往工程中业绩、信誉不佳及有不良行为的投标人。

二、防护设施维修项目

（以现场勘查为准）

- 1.拆除DR1机房原旧铅门，并修补门洞，安装新铅门及防护装饰门套。

- 2.拆除DR2机房原旧铅门，并修补门洞，安装新铅门及防护装饰门套。

- 3.维修影像科电动铅门，共计5樘。故障解析：电动铅门会发生不受控的开闭门情况，如机房正在工作中，电动铅门突然打开。

- 4.维修CT机房平开铅门，共计两樘。故障解析：平开铅门门锁及门框锁孔位故障。

- 5.维修完成后质保一年或以上

三、实地现场勘查要求

本项目需夜间施工，施工过程中需注意成品保护及施工安全，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，且施工中的一切安全责任事故由中标单位负责，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；本项目施工情况复杂，必须现场实地勘查。

四、预算：3万元