- 项目名称：泌尿外科等离子体手术电极

- 预算金额：6.4万/年

- 资金来源：自筹资金

- 采购需求：

1．*刀头有单独的三类注册证（名称为等离子体手术刀头）。

2．刀头需有无菌一次性使用和重复使用，两个系列类别可选择。

3．主机可以自动识别控制刀头的功率、档位、无需反复调节。

4．提供多种泌尿科室电极，粗环、细环、铲状、针状和杆状等多种治疗电极可供选择，报均价（单价），数量：年使用量不超过6.4万元。

5.*无偿提供相应刀头配套服务。

6.提供安徽省至少五家三甲医院等离子体手术系统设备用户合同

7.*如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。投标时提供承诺函并加盖公章。

8.*投标单位中标后需提供样品供医院查验，样品符合参数并验收合格后方可签订合同；若样品不符合参数或验收不合格，院方有权不签订合同。提供承诺函并盖公章，格式自拟。

9.*投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。

- 合同履行期限： 2年

- 付款方式：从配送公司走票：统一由我院招标的配送公司开票结算。

- 供货时间：接到订单3个日历天内