招标采购需求资料

一、项目基本情况

1、项目名称：燃气泄露报警装置

2、预算金额：8万元

3、资金来源：自筹资金

4、采购需求：

(1)食堂安装燃气泄露报警装置

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4点位报警器系统 | 泄露报警器控制箱 | 台 | 2 |
|  |  | 泄露报警器探测器 | 台 | 8 |
| 2 | 电磁阀 | 防爆电磁阀 DN65 | 台 | 1 |
|  |  | 防爆电磁阀 DN80 | 台 | 1 |
| 备注：更换项目包含安装，总费用含税价。安装完工后，质保不得低于12个月（人为损坏、进水、雷击等除外）。 |  |  |  |  |

- 锅炉房安装燃气泄露报警装置

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4点位报警器系统 | 泄露报警器控制箱 | 台 | 1 |
|  |  | 泄露报警器探测器 | 台 | 4 |
| 2 | 电磁阀 | 防爆电磁阀 DN250 | 台 | 1 |
|  |  | 防爆电磁阀 DN80 | 台 | 2 |
| 备注：更换项目包含安装，总费用含税价。安装完工后，质保不得低于12个月（人为损坏、进水、雷击等除外）。 |  |  |  |  |

5、合同履行期限：一次性合同，设备按照质保期限维保。

6、付款方式：银行转账。

7、供货时间：签订合同后一个月内安装调试完毕。

二、项目招标要求

1、项目是否面向中小企业：是。

2、投标人资质要求：

（1）投标人需具有独立法人资格，须从事燃气安装维护改造行业。

（2）所有预警装置符合行业标准。

（3）达到满足燃气安全检查要求。

三、进口项目

非进口项目。