- 项目名称：手术室手术床维修

- 预算金额：4.7万元

- 资金来源：自筹资金

- 维保需求：

- 品牌：

玛蒂夫手术床1张

通快手术床1张

百合手术床1张

- 故障现象及配件损坏情况：

马蒂夫手术床控制无反应，无法使用。且缺少分离式床腿配件。

通快手术床控制无反应，无法使用。

百合手术床遥控器无反应，无法使用。

三、维修要求：

3.1符合医疗设备维修标准，现场人员安全操作标准。

3.2合同期内应根据设备情况提供维修和保修等服务，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求。

3.3故障维修：提供所有维修所需原厂备件 。

3.4投标单位需提供分项报价。

四、同故障质保1年

- 合同履行期限：单次维修

六、付款方式：维修验收后付款。