招标采购需求资料

一、项目基本情况

1、项目名称：手术室、ICU高效过滤器采购及安装

2、预算金额：9.5万元

3、资金来源：自筹资金

4、采购需求：

（1）投标商品应符合国家相关质量要求；

（2）竞标人须有专职技术人员负责售后服务，有完善的销售供应和售后服务保证体系；

（3）竞标人应根据采购人所需要求及时送货上门，并提供免费安装、调试、维修等服务；

（4）相关规格尺寸及数量

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百级高效过滤器 | H13 1350×510×69mm | 8 | 只 | 区域：手术室 |
| 2 | 百级高效过滤器 | H13 1450×460×69mm | 8 | 只 | 区域：手术室 |
| 3 | 千级高效过滤器 | H13 1050×510×50mm | 32 | 只 | 区域：手术室 |
| 4 | 千级高效过滤器 | H13 1450×670×50mm | 16 | 只 | 区域：手术室 |
| 5 | 万级高效过滤器 | H13 1450×470×50mm | 12 | 只 | 区域：手术室 |
| 6 | 万级高效过滤器 | H13 850×510×50mm | 24 | 只 | 区域：手术室 |
| 7 | 高效送风口过滤器 | 320×320×220mm | 40 | 只 | 区域：手术室 |
| 8 | 高效送风口过滤器 | 484×484×220mm | 20 | 只 | 区域：手术室 |
| 9 | 高效送风口过滤器 | 630×630×220mm | 20 | 只 | 区域：手术室 |
| 10 | 高效送风口过滤器 | 320×320×220mm | 16 | 只 | 区域：ICU |
| 11 | 高效送风口过滤器 | 484×484×220mm | 28 | 只 | 区域：ICU |
| 12 | 高效送风口过滤器 | 630×630×220mm | 9 | 只 | 区域：ICU |

5、合同履行期限：一次性合同，设备材料按照质保期限维保。

6、付款方式：银行转账。

7、供货时间：签订合同后一个月内安装调试完毕。

二、项目招标要求

1、项目是否面向中小企业：是。

2、投标人资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、竞标人须具有有效的营业执照，经营范围有相关业务；

3、不接受联合体投标

三、进口项目

非进口项目。