中药熏蒸床

一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证

1、项目名称：中药熏蒸床

2、几类医疗器械：Ⅱ类

3、预算金额：3万元整

4、资金来源：项目资金

5、采购需求：技术参数：数量3台

⑴、温度设定：35～45℃可调；

⑵、时间设置范围：1～99min可调；

⑶、★最大加液量：12L；

⑷、雾化量：2020ml/H；

⑸、输入功率：1800VA；

⑹、微电脑控制、数码显示、按键操作，可进行温度控制、时间控制等；

⑺、具有送风功能，增加仪器蒸汽量；

⑻、预热功能：启动预热功能后，液温升高至90℃后维持10min，可用来煎药，10min后液温逐渐降至75℃并维持在75℃；

⑼、多重安全防护：防干烧功能、超温保护功能、漏电保护功能、紧急停止功能、缺液提醒功能；

⑽. ★多区分块设计，可进行不同部位熏蒸；（可提供相关白皮书或彩页）

⑾、外型尺寸： 2310mm*610mm*800mm（宽）mm；颈熏蒸枕：333×162×65mm；熏蒸槽尺寸：1200mm×250mm，配有原装移动式舱罩，适用于成人及儿童。净重：48.5 kg；

⑿、负载：150Kg

6、质保期：三年

7、付款方式：设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备（器械）全款的90%，余款10%在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

8、供货时间：接到订单10个日历天内。