招标采购需求资料

一、项目基本情况

1、项目名称：芜湖市中医医院艾灸排烟系统项目

2、预算金额：8万元

3、资金来源：自筹资金

4、采购需求：

（1）投标商品应为国内品牌，并符合国家相关质量要求；

（2）竞标人须有专职技术人员负责售后服务，有完善的销售供应和售后服务保证体系；

（3）竞标人应根据采购人所需要求及时送货上门，并提供免费安装、调试、维修等服务；

（4）相关规格尺寸及数量

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集烟罩 | 400mm×800mm | 50 | 个 | 360°旋转 |
| 2 | ABS咽喉管 | Φ160mm | 50 | 个 |  |
| 3 | 伸缩管 | 1.8m | 50 | 个 |  |
| 4 | 排烟电机 | 220v 150w | 50 | 台 |  |
| 5 | PPR软管 | Φ220mm | 72 | 米 | 12间房，6米/间 |
| 6 | PPR三通 | Φ220mm | 50 | 个 |  |
| 7 | PPR风口 | Φ220mm | 12 | 个 |  |
| 8 | 排风口防水弯头 | Φ220mm | 12 | 个 |  |
| 9 | 铝合金轨道 | 2m | 50 | 个 | 承重150KG |
| 10 | 幕墙玻璃改装 |  | 12 | 间 | 12间房 |
| 备注：报价含人工、材料、机械、运输、拆卸、安装、税金及相关措施费等一切费用。费用按实计算。 |  |  |  |  |  |

5、合同履行期限：一次性合同，设备材料按照质保期限维保。

6、付款方式：银行转账。

7、供货时间：签订合同后一个月内安装调试完毕。

二、项目招标要求

1、项目是否面向中小企业：是。

2、投标人资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、竞标人须具有有效的营业执照，经营范围有相关业务；

3、不接受联合体投标

三、进口项目

非进口项目。