- 项目名称：GE C型臂维修

二、医疗器械类别：II类

- 三、预算金额：0.95万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

1.品牌型号：GE C型臂OEC 7900

2.故障表现：脚踏损坏，无法使用。

- 3.维修要求：

- 3.1 符合医疗设备维修标准，现场人员安全操作标准。

- 3.2所更换配件为全新原厂配件。

- 3.3合同期内应根据设备情况提供维修和质保服务，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求。

- 4.投标人服务能力和技术水平要求：

- 4.1 投标人必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人。

- 4.2 投标人必须提供医疗器械经营许可证。

- 4.3 项目必须投标人自行完成，不进行转包或分包。

- 4.4 投标人具备C型臂维修或者维保的业绩。

5.质保：不低于1年

六、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。