- 项目名称：床边主被动训练器维修

二、医疗器械类别：二类

- 三、预算金额：0.6万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

1.品牌型号：MOTO-MED Viva2型

2.故障表现：刹车失灵。

- 3.维修要求：

3.1更换刹车系统的主控杆。

3.2所更换设备需为全新原厂配件。

3.3更换后对机器进行全面检测。

4.质保：不低于1年

六、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。