- 项目名称：麻醉机维修

二、医疗器械类别：III类

- 三、预算金额：0.8万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

1.品牌型号：GE 欧美达 7100

2.故障表现：面板潮气量与实际潮气量不符，二氧化碳积累量较高，影响正常使用。

- 3.维修要求：

3.1维修机器目前出现的所有问题。

3.2所更换耗材为全新原厂配件。

3.3更换后对机器进行全面检测。

4.质保：不低于1年

六、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。