一、项目名称： 一次性使用内窥镜用先端帽

二、医疗器械类别：I类

三、预算金额：0.64万元

四、资金来源：自筹资金

五、性能需求：

1.品牌型号：奥林巴斯D-201-11804

数 量：一盒

类 型：平直型

特 点：采用无色透明材质，使内镜先端远离黏膜组织，提供清晰的视野和优质的组织观察特性

要求：需配合我院奥林巴斯260治疗镜使用。

2.品牌型号：富士DH-34CR

数 量：一盒

类 型：短型ST先端帽

- 特 点：一次性使用高频切开刀导引槽，7.0mm突出部保持治疗稳定

- 要求：需配合我院富士760肠镜使用。

六、付款方式：产品调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。