- 项目名称：检验科部分耗材采购

- 医疗器械类型：非医疗器械、一类、二类、三类

- 预算金额：25.2万元/年

- 采购需求：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微量可调移液器 | 2-25ul | 支 | 1 |
|  | 10-50ul | 支 | 1 |
|  | 50-250ul | 支 | 1 |
|  | 100-500ul | 支 | 1 |
|  | 200-1000ul | 支 | 1 |
| 多通道移液器 | 50-300ul | 支 | 1 |
| 多通道移液器 | 5-50ul | 支 | 1 |
| 玻璃试管 | 12*100mm | 支 | 10 |
|  | 15*100mm | 支 | 10 |
| 一次性玻璃试管 | 12*75mm | 支 | 10 |
| 一次性使用硬塑料试管 | 12*75mm | 支 | 6000 |
| 橡胶玻璃试管塞 | 12mm | 支 | 5 |
| 一次性塑料使用试管 | 12*75mm | 支 | 100 |
| 一次性塑料使用试管 | 12*100mm | 支 | 7200 |
| 玻璃滴瓶 | 60ml | 支 | 5 |
| 一次性使用玻璃滴管 | 1ml | 支 | 5 |
| 染色架 | 24片 | 只 | 1 |
| 玻片盒 | 100片 | 只 | 1 |
| 标本封存冷藏盒 | 13*10mm | 只 | 1 |
|  | 13*75mm | 只 | 60 |
| 试管架（塑料） | 16mm*50孔 | 个 | 2 |
| 试管架（金属） | 18mm*50孔 | 个 | 1 |
| 试管架（塑料） | 18mm*50孔 | 个 | 1 |
| 吸嘴盒 | 200ml | 个 | 1 |
|  | 1000ml | 个 | 1 |
| 一次性使用吸头 | 200ml | 支 | 24000 |
|  | 1000ml | 支 | 100 |
| STAR一次性加样尖 | 1000ml | 支 | 26000 |
| 一次性使用离心管 | 1.5ml | 支 | 18000 |
| 一次性使用离心管 | 0.5ml | 支 | 100 |
| 玻璃吸管 | 10ml | 支 | 10 |
|  | 2ml | 支 | 10 |
|  | 5ml | 支 | 10 |
| 三角烧瓶 | 1000ml | 支 | 5 |
| 三角烧瓶塞子 |  | 个 | 5 |
| 量筒 | 100ml | 个 | 5 |
| 烧杯 | 100ml | 个 | 5 |
|  | 500ml | 个 | 5 |
|  | 1000ml | 个 | 5 |
| 量筒 | 500ml | 个 | 5 |
|  | 1000ml | 个 | 5 |
| 大口瓶 | 250ml | 个 | 5 |
| 量筒 | 1000ml | 个 | 5 |
| 量杯 | 100ml | 个 | 5 |
| 硅胶塞 | 直径14mm | 个 | 5 |
|  | 直径15mm | 个 | 5 |
| 酒精灯 | 150ml | 个 | 10 |
| 一次性使用抗凝离心管 | 末梢血采血 | 支 | 101000 |
| EP离心管架 | 1.5ml | 只 | 5 |
| EP离心管 | 0.2ml | 支 | 10 |
|  | 0.5ml | 支 | 10 |
|  | 1.5ml | 支 | 10 |
| EP离心管架 | 0.5ml | 只 | 5 |
| 洗耳球 | 中号 | 个 | 5 |
| 温湿度计 |  | 只 | 5 |
| 水银温度计 | 0-50° | 支 | 5 |
|  | 负30~100度 | 支 | 5 |
| 磺基水杨酸 | 100ml | 瓶 | 5 |
| 红蜡笔 | 玻璃专用 | 支 | 5 |
| 奥林巴斯显微镜灯泡 | 显微镜用6V 30W | 个 | 5 |
| 显微镜灯泡 | 6V20W | 个 | 5 |
| 日立样品杯 | 16*38 /个 | 个 | 18000 |
| 一次性使用拭子 | 女用 | 个 | 15000 |
|  | 男用 | 个 |  |
| 一次性培养皿 | 直径70mm | 个 | 10 |
|  | 直径90mm | 个 | 10 |
| 血球计数板 | 79mm*39mm*13mm | 只 | 3 |
| 血沉架 |  | 只 | 3 |
| 瑞式染色液 | 100*2/盒 | 盒 | 5 |
| 基姆萨染色液 | 200ml | /瓶 | 5 |
| 铁（IS）染色液 | 10ml | 瓶 | 5 |
| 碱性磷酸酶（NAP）染色液 | 10ml | 瓶 | 5 |
| 过氧化物酶（pox）染色液 | 10ml | 瓶 | 5 |
| 过碘酸雪夫（PAS)染色液 | 10ml | 瓶 | 5 |
| 网织红染色液 | 20ml | 瓶 | 3 |
| a-醋酸萘酚酯酶 | 10ml | 瓶 | 5 |
| 一次性使用吸管 | 1ml | 支 | 79000 |
| KJ727尿沉渣管（螺旋盖） | 12ml | 支 | 26000 |
| 一次性大便杯 | 40ml带盖 | 只 | 100 |
| 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/盒 | 盒 | 110 |
| 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 10ml*3/盒 | 盒 | 3 |
| RHD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/盒 | 盒 | 85 |
| 抗D（IgG+IgM）血型定型试剂 | 10ml/盒 | 盒 | 3 |
| 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒 | 85 |
| A群轮状病毒检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 45 |
| 大便隐血检测试剂 | 50测试/盒 | 盒 | 100 |
| 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 100/盒 | 盒 | 3 |
| 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 50支/盒 | 盒 | 3 |
| （适用惠邦自动纯水机HB-RO/150）反渗膜 | 套 | 套 | 3 |
| （适用惠邦自动纯水机HB-RO/150）树脂 | 套 | 套 | 3 |
| （适用惠邦自动纯水机HB-RO/100）反渗膜 | 套 | 套 | 8 |
| （适用惠邦自动纯水机HB-RO/100）树脂 | 套 | 套 | 8 |
| 病毒采样管 | 20个/盒 | 盒 | 3 |
| 科华酶标仪ST360灯泡 | 8V 50W | 个 | 5 |
| 儿童1ml血常规管 | 100个/盒 | 盒 | 5 |
| 儿童1ml血凝管 | 100个/盒 | 盒 | 5 |
| 一次性末梢采血器（安全锁卡式Press型） | 50支/盒 | 支 | 19500 |
| 瑞氏-姬姆萨染色液 | 250ml*4（2A+2B） | 盒 | 3 |
| 苏丹Ⅲ染色液 | 100ml | 瓶 | 3 |
| 白细胞稀释液 | 100ml | 瓶 | 3 |
| 血小板稀释液 | 100ml | 瓶 | 3 |
| 精子稀释液 | 100ml | 瓶 | 3 |
| 磺基水杨酸 | 100ml | 瓶 | 3 |
| 血细胞稀释液 | 100ml | 瓶 | 3 |
| 一次性血糖采血针 | 23G | 个 | 96000 |
| 尿液质控 | 8ml | 支 | 5 |
| 革兰染色液（快速法） | 龙胆紫-250ml*1瓶 | 盒 | 3 |
|  | 碘溶液-250ml*1瓶 |  |  |
|  | 脱色液-250ml*1瓶 |  |  |
|  | 沙黄溶液-250ml*1瓶 |  |  |
| 抗酸染色液（冷染法） | 4*250ml | 盒 | 3 |
| 推玻片 | 1.8-2mm（50片/盒） | 盒 | 3 |
| 冷冻管 | 螺口带刻度5ml/支 | 支 | 3400 |
| 改良凝聚氨试剂盒 | 150人份/盒 | 盒 | 40 |
| 人Rh系统分型检测卡（凝胶法） |  | 人份 | 3 |
| （适用惠邦自动纯水机HB-RO/100）滤芯 | 套 | 套 | 1 |
| （适用惠邦自动纯水机HB-RO/150）滤芯 | 套 | 套 | 1 |
| 一次性微量吸管 | 20ul | 盒 | 1 |
| 一次性微量吸管 | 40ul | 盒 | 1 |
| （适用天创检验分析用纯水设备）树脂 | 套 | 套 | 1 |
| （适用天创检验分析用纯水设备）反渗膜 | 套 | 套 | 1 |
| （适用天创检验分析用纯水设备）滤芯 | 套 | 套 | 1 |
| 金属接种环 | 5mm | 根 | 30 |
| 金属接种棒 | 根 | 根 | 10 |
| 玻片 | 50片/盒 | 盒 | 100 |
| 盖玻片 | 22*26mm | 盒 | 5 |
| 盖玻片架 | 不锈钢 | 个 | 4 |
| 人类免疫缺陷病毒抗体-丙型肝炎病毒抗体-梅毒螺旋体抗体-乙型肝炎病毒表面抗原联合检测试剂（胶体金法） | 胶体金法 | 人份 | 200 |
| 人类免疫缺陷病毒抗体-丙型肝炎病毒抗体-梅毒螺旋体抗体-乙型肝炎病毒表面抗原联合检测试剂（胶体金法） | 同上胶体金法需不同厂家生产 | 人份 | 200 |
| 显微镜灯泡(明美光电生物显微镜配套) | 个 | 个 | 5 |
| 一次性使用吸头（无滤芯无热原） | 200ul | 支 | 1920 |
| 玻璃移液管 | 1ml | 支 | 5 |
| 玻璃移液管 | 2ml | 支 | 2 |
| 玻璃移液管 | 5ml | 支 | 2 |
| 玻璃移液管 | 10ml | 支 | 2 |
| 吸量管刷 | 1-2ml | 支 | 2 |
| 吸量管刷 | 5-10ml | 支 | 2 |

五、投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算。

*六、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。

*七、投标单位中标后需提供样品供医院查验，样品符合参数并验收合格后方可签订合同；若样品不符合参数或验收不合格，院方有权不签订合同。提供承诺函并该公章，格式自拟。