- 项目名称： 超声经颅多普勒血流分析仪探头

二、医疗器械类别：I类

- 三、预算金额：1.17万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

1.品牌型号：深圳德力凯 EMS-9PB

2.故障表现：探头老化，无图像显示，探头接触不良。键盘接触不良，无法使用。

- 3.维修要求：

- 3.1 更换新的TCD探头和键盘

- 3.2所更换配件为全新原厂配件。

- 3.3更换后对机器进行全面检测。

4.质保：不低于1年

六、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。