- 项目名称：内镜中心富士光源主机灯泡

二、医疗器械类别：I类

- 三、预算金额：0.83万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

1.品牌型号：富士光源主机XL-4400

2.故障表现：光源报错，光源暗淡，灯泡使用寿命到期。

- 3.维修要求：

- 3.1更换灯泡，灯泡型号必须为LMP-002。

- 3.2所更换配件为全新原厂配件。

3.3更换后对主机进行全面检测。

4.质保：不低于1年

六、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。