- 项目名称:ICU迈柯唯呼气盒2个

二、医疗器械类别：II类

- 三、预算金额：2.6万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、采购需求：

1.品牌型号：迈柯唯呼吸机SERVO-s/i专用呼气盒

2.适用范围：实时监测呼出潮气量，分钟通气量，压力参数。

- 3.要求德国原装进口全新配件。

- 4.提供迈柯唯厂家出厂证明文件。

5.迈柯唯呼吸机培训合格，专业工程师上门安装并调试。

6.数量：2个

7.质保：不低于1年

六、付款方式：设备配件全部安装完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。