- 项目名称:气压弹道探针及探针鞘

二、医疗器械类别：III类

- 三、预算金额：0.91万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、采购需求：

1.名称：探针（泌尿碎石专用）一根、探针鞘一个

2.规格：1.0mm*605mm（探针鞘配合探针使用）

3.用途：用于对膀胱结石、输尿管结石、肾脏结石、感染性结石、肾脏鹿角形或体积大质地较硬结石进行碎石；

- 与医院现有EMS混合动力碎石清石系统配套使用

- 4.产品技术要求参数：

4.1外观要求：探针应平直，无明显弯曲，尖端无毛刺，字迹清晰；

4.2几何尺寸：探针直径于总长度应符合对定表的规定

4.3探针材质要求：探针应采用牌号为06Cr19Ni10的不锈钢制成

针杆硬度：2:210HV1值

5.质保：不低于1年

六、付款方式：设备配件全部安装完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。