- 项目名称：奥林巴斯260系列内镜维保

二、医疗器械类别：II类

- 三、预算金额：15万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维保需求：

- 设备清单：

| 序号 | 设备型号 | 设备名称 | 机身编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIF-XQ260 | 电子胃镜 | 2724028 |  |
| 2 | GIF-Q260J | 治疗胃镜 | 2303033 |  |
| 3 | GIF-Q260 | 电子胃镜 | 2563646 |  |
| 4 | GIF-Q260 | 电子胃镜 | 2463552 |  |
| 5 | BF-P60 | 纤维支气管镜 | 2444676 |  |
| 6 | JF-260V | 十二指肠镜 | 2912110 |  |
| 7 | LTF-240 | 电子胸腔镜 | 2300602 |  |
| 8 | GIF-Q260J | 电子胃镜 | 2129347 |  |

- 技术参数：

- 1、需配备经专业维修工厂培训的专业工程师，并提供经维修工厂培训资质证明或复印件。

2、提供安徽省内三甲医院内镜保修服务业绩。

3、维修所更换的零配件均保证原厂进口。（须提供承诺函，格式自拟）。

★4、年保清单中设备，招标期间发生的故障，全部纳入合同中一并处理

★5、设备发生故障需要大维修时，在48小时内向院方提供同型号备用镜，在规定时间内无法提供，医院造成的损失由投标人承担（投标人提供承诺函）

6、指定工程师专门负责院方的内镜维修和清洗保养培训工作。周一至周五和周六上午，一旦院方的合同附件中所列的内镜出现问题，工程师保证及时提供远程诊断服务和现场技术支持。

7、指定工程师为院方提供定期3月1次巡回，6月1次点检，并提交检查报告给医院备档。

8、提供保内设备1年1次的周边仪器免费除尘清洁服务。

9、根据院方的要求，对院内所保有设备的使用、清洗和保养方法为医院提供院内培训。

10、自然损耗以及按照要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，进行无条件维修。

★11、设备发生维修时，保证7个工作日内修复返还，且科室验收合格，否则科室有权将设备送至指定厂方检修，产生费用由中标方承担。

- 合同履行期限：3年

- 七、付款方式：每年维保费用分两次支付，每半年支付一次，先服务后付款，验收合格后，每次支付合同每年总价款的50%。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。