- 项目名称：影像科电动防护门维修

- 预算：9万元

- 资金来源：自筹资金

- 维修内容

| - 序号 | - 房间号 | - 更换主配 | - 维修说明 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - DR-1室 | - 地轨 | - 因机械设备使用年限已久，长时间运转，导致地轨磨损和驱动系统老化。不锈钢检修盖已变形、易脱落，联动开关不灵敏。 | - 套 | - 1 |  |
|  |  | - 驱动系统（承重260kg） |  | 套 | 1 | 含电机、控制器、传动皮带、脚踏开关等 |
|  |  | - 不锈钢检修盖 |  | 套 | 1 |  |
| - 2 | - DR-2室 | - 地轨 | - 因机械设备使用年限已久，长时间运转，导致地轨磨损和驱动系统老化。不锈钢检修盖已变形、易脱落，联动开关不灵敏。 | - 套 | - 1 |  |
|  |  | - 驱动系统（承重260kg） |  | 套 | 1 | 含电机、控制器、传动皮带、脚踏开关等 |
|  |  | - 不锈钢检修盖 |  | 套 | 1 |  |
| - 3 | - CT-1室 | - 地轨 | - 机械设备使用年限已久，长时间运转，导致地轨磨损和驱动系统老化。不锈钢检修盖已变形、易脱落，联动开关不灵敏。 | - 套 | - 1 |  |
|  |  | - 驱动系统（承重260kg） |  | 套 | 1 | 含电机、控制器、传动皮带、脚踏开关等 |
|  |  | - 不锈钢检修盖 |  | 套 | 1 |  |
| - 4 | - CT-2室 | - 地轨 | - 因机械设备使用年限已久，长时间运转，导致地轨磨损和驱动系统老化。不锈钢检修盖已变形、易脱落，联动开关不灵敏。另推拉门把手损坏，需维修更换。 | - 套 | - 1 |  |
|  |  | - 驱动系统（承重260kg） |  | 套 | 1 | 含电机、控制器、传动皮带、脚踏开关等 |
|  |  | - 不锈钢检修盖 |  | 套 | 1 |  |
| - 5 | - 数字胃肠室 | - 地轨 | - 机械设备使用年限已久，长时间运转，导致地轨磨损和驱动系统老化。不锈钢检修盖已变形、易脱落，联动开关不灵敏。 | - 套 | - 1 |  |
|  |  | - 驱动系统（承重260kg） |  | 套 | 1 | 含电机、控制器、传动皮带、脚踏开关等 |
|  |  | - 不锈钢检修盖 |  | 套 | 1 |  |
| - 6 | - 骨密度室 | - 地轨 | - 机械设备使用年限已久，长时间运转，导致地轨磨损和驱动系统老化。不锈钢检修盖已变形、易脱落，联动开关不灵敏。 | - 套 | - 1 |  |
|  |  | - 驱动系统（承重260kg） |  | 套 | 1 | 含电机、控制器、传动皮带、脚踏开关等 |
|  |  | - 不锈钢检修盖 |  | 套 | 1 |  |
| - 7 | - 乳腺钼靶室 | - 地轨 | - 机械设备使用年限已久，长时间运转，导致地轨磨损和驱动系统老化。不锈钢检修盖已变形、易脱落，联动开关不灵敏。 | - 套 | - 1 |  |
|  |  | - 驱动系统（承重260kg） |  | - 套 | - 1 | - 含电机、控制器、传动皮带、脚踏开关等 |
|  |  | - 不锈钢检修盖 |  | - 套 | - 1 |  |
|  |  | - 安全光线 |  | - 套 | - 1 |  |
| - 8 | - 碎石中心 | - 不锈钢检修盖 | - 不锈钢检修盖已变形、易脱落。 | - 套 | - 1 |  |

- 五、投标人的资格要求

- 1.投标人须具备独立的法人资格，提供公司营业执照副本、企业代码证、税务登记证（或三证合一）；

- 2.投标人至少具备三份三年内（以合同签订时间为准）与三甲医院签订的手、自动门的维保或维修业绩合同（附合同复印件并加盖公章）；

- 3.投标人在芜湖本地有办事处，需提供证明，半小时内响应，2小时内赶到维修现场；

- 4.投标人需至少配备两名专业维修技术人员，24小时联系方式，并提供至少半年的社保证明材料；

- 六、质保要求

- 投标人所维修更换的产品配件质保期不少于一年（确保电动门可以正常使用一年或以上）。

- 七、付款方式：验收合格后付全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。