- 项目名称：刨削器手柄维修

二、医疗器械类别：II类

- 三、预算金额：2.2万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

1.品牌型号：康美刨削器手柄 D9824型

2.故障表现：手柄插入主机未显示，且手柄无法转动使用。

- 3.维修要求：

3.1维修手柄目前出现的所有问题。

3.2所更换配件为全新原厂配件。

3.3更换后对机器进行全面检测。

4.质保：不低于1年

六、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。