- 项目名称：手术室无影灯及手术床维修

二、医疗器械类别：II类

- 三、预算金额：12万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

1.品牌型号：无影灯：德尔格Drager sola 700 2套； (1号，3号手术间）

百合Berchtold 550 1套；（4号手术间）

### 狮王Systemone 8套（7，8,9,10,11,12,13,14号手术间）

手术床：玛蒂夫手术床medifa mat 5000 3套

- 故障表现：

- 无影灯不通电，通电无法启动，手盖损坏，灯泡损坏，灯座损坏等。

- 手术床控制面板损坏，头板损坏，无法移动，无法升降等。

- 3.维修要求：

3.1维修设备目前出现的所有问题。

3.2所更换配件为全新原厂配件。

★3.3维修后对设备进行全面检测，保证设备正常使用。

- 4.质保：不低于6个月

- 5.投标单位如想确认故障可以联系医院医工部来现场进行实地检测。

六、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。