招标采购需求资料

一、项目基本情况

1、项目名称：芜湖市中医医院分体空调及多联机空调维修招标

2、预算金额：15万元

3、资金来源：自筹资金

4、采购需求：

本项目确定一家中标人，根据院方要求，为采购人提供分体空调及多联机空调维修服务。投标人必须对招标报价表中的商品全部报价，不可漏报。

| 采购内容 | 数量 | 供应期 | ★最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分体空调及多联机空调维修 | 一项 | 合同生效后3年，采用1+1+1模式 | - 人民币 15 万元/年 |

投标人须对本项目的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。空调品牌:美的、格力。采购需求如下。

| 服务内容 | 分体机材料单价 | 分体机维修单价 | 多联机材料单价 | 多联机维修单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不需要更换备件的维修 |  |  |  |  |
| 仅补加氟 |  |  |  |  |
| 焊接加氟 |  |  |  |  |
| 管路脏堵 |  |  |  |  |
| 更换分歧管 |  |  |  |  |
| 清洗排水管 |  |  |  |  |
| 清洗蒸发器 |  |  |  |  |
| 更换内机线控器 |  |  |  |  |
| 更换电容 |  |  |  |  |
| 更换内机电脑板 |  |  |  |  |
| 更换内机显示板 |  |  |  |  |
| 更换内机交流风机电机 |  |  |  |  |
| 更换内机直流风机电机 |  |  |  |  |
| 更换内机贯流风叶 |  |  |  |  |
| 更换内机涡轮 |  |  |  |  |
| 更换内机内机连接轴 |  |  |  |  |
| 更换内机蒸发器 |  |  |  |  |
| 更换内机接水盘 |  |  |  |  |
| 更换内机水泵 |  |  |  |  |
| 更换内机传感器 |  |  |  |  |
| 更换内机膨胀阀 |  |  |  |  |
| 更换电加热 |  |  |  |  |
| 更换内机阀体线圈（不换阀体） |  |  |  |  |
| 更换内机内机排水软管 |  |  |  |  |
| 更换内机内机轴承座 |  |  |  |  |
| 更换内机螺母 |  |  |  |  |
| 更换外机交流风机电机 |  |  |  |  |
| 更换外机直流风机 |  |  |  |  |
| 更换外机轴流风叶 |  |  |  |  |
| 更换风机电机支架 |  |  |  |  |
| 更换外机滤波器 |  |  |  |  |
| 更换外机电脑板 |  |  |  |  |
| 更换外机变频模块 |  |  |  |  |
| 更换外机电感 |  |  |  |  |
| 更换外机风机模块 |  |  |  |  |
| 更换整流桥堆 |  |  |  |  |
| 更换外机浪涌抑制器 |  |  |  |  |
| 更换相序保护器 |  |  |  |  |
| 更换过载保护器 |  |  |  |  |
| 更换外机过滤器 |  |  |  |  |
| 更换过冷板换 |  |  |  |  |
| 更换温度传感器 |  |  |  |  |
| 更换交流接触器 |  |  |  |  |
| 更换压缩机电容 |  |  |  |  |
| 更换风机电容 |  |  |  |  |
| 更换电解电容 |  |  |  |  |
| 更换外机电源滤波板 |  |  |  |  |
| 更换定频压缩机（挂机） |  |  | - | - |
| 更换变频压缩机（挂机） |  |  | - | - |
| 更换定频压缩机（2匹机） |  |  | - | - |
| 更换变频压缩机（2匹机） |  |  | - | - |
| 更换定频压缩机（3匹机） |  |  | - | - |
| 更换变频压缩机（3匹机） |  |  | - | - |
| 更换定频压缩机（5匹机） |  |  | - | - |
| 更换变频压缩机（5匹机） |  |  | - | - |
| 更换定频压缩机（多联机） | - | - |  |  |
| 更换变频压缩机（多联机） | - | - |  |  |
| 更换四通阀 |  |  |  |  |
| 更换高压阀 |  |  |  |  |
| 更换低压阀 |  |  |  |  |
| 更换单向阀 |  |  |  |  |
| 更换电磁膨胀阀 |  |  |  |  |
| 更换压力传感器 |  |  |  |  |
| 更换压力开关 |  |  |  |  |
| 更换气液分离器 |  |  |  |  |
| 更换消音器 |  |  |  |  |
| 更换储液罐 |  |  |  |  |
| 更换卸荷阀 |  |  |  |  |
| 更换油气分离器 |  |  |  |  |
| 更换外机单向阀 |  |  |  |  |
| 更换外机电磁阀阀体 |  |  |  |  |
| 更换外机浪涌抑制器 |  |  |  |  |
| 更换压缩机加热带 |  |  |  |  |
| 更换卸荷阀 |  |  |  |  |
| 更换均油器 |  |  |  |  |
| 更换冷凝器（分体机） |  |  | - | - |
| 更换冷凝器（多联机） | - | - |  |  |
| 更换冷冻机油（升） |  |  |  |  |
| 挂机铜管（米） |  |  |  |  |
| 3匹铜管（米） |  |  |  |  |
| 5匹铜管（米） |  |  |  |  |
| 拆机（挂机） |  |  | - | - |
| 装机（挂机） |  |  | - | - |
| 拆机（2匹机） |  |  | - | - |
| 装机（2匹机） |  |  | - | - |
| 拆机（3匹机） |  |  | - | - |
| 装机（3匹机） |  |  | - | - |
| 拆机（5匹机） |  |  | - | - |
| 装机（5匹机） |  |  | - | - |
| 拆机（吸顶机） | - | - |  |  |
| 装机（吸顶机） | - | - |  |  |
| 组合支架（挂机） |  |  | - | - |
| 组合支架（2匹机） |  |  | - | - |
| 组合支架（5匹机） |  |  | - | - |
| 混凝土开孔 |  |  |  |  |
| 遥控器 |  |  |  |  |
| 制冷剂（R22)（KG） |  |  |  |  |
| 制冷剂（R410)（KG） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

5、合同履行期限：三年（采用1+1+1模式）

6、付款方式：按实结算，定期综合统计后进行付款。

7、供货时间：合同签订后生效。

二、项目招标要求

1、项目是否面向中小企业：是。

2、投标人资质要求：

（1）投标人须具有独立法人资质，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（2）投标单位需持有“美的”或“格力”两个品牌中至少一家厂方的安装、维修、零部件供应的本地授权；

（3）投标单位营业执照经营范围内，需包含该类型空调的安装和维修内容；

（4）为保证服务及时、安全；投标单位营业执照注册地需本地区域；接到我院保修电话后必须2个小时内到现场检修；

（5）现场技术人员须购买伤害保险；技术人员需具有特种作业操作证（包括：登高证、焊工证、电工证、制冷证）及企业安全管理人员证书

三、进口项目

非进口项目