1、项目名称：观片灯、鹅颈灯

2、数量：共13台

3、资金来源：自筹

4、预算：11380元

5、采购需求：

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观片灯 | 1、LED 光源寿命：≥100000 h 2、规格：外框540*800*16mm、屏幕：470*730mm 3、采用磨砂铝合金边框，超薄设计、背板留有孔位可悬挂墙上、配有不锈钢支架2支，可立于桌上；100个亮度数字电脑调光，精准控制亮度、带插片即亮自动感应功能； 额定电压：12V 额定电流：2A 额定功率：24W 液晶屏色温：9000-10000K 液晶屏亮度：0-4200cd/m^2 | 11 | 台 |
| 2 | 鹅颈灯 | 1.电源；220V±22V,50HZ±1HZ。 2.工作电压：24V。 3.输入功率：27VA。 4.光源：LED灯珠。 5.灯光照度≧10000LUX（距灯泡一米处）。 6.色温≧4000±500K。 7.温升≦100C。 8.灯头前后，左右调节≧750C。 9.升降距离≧550mm。 10.升降臂绕固定座旋转≧3200C。 11.脚踏开关安装在底座上。 | 2 | 台 |

6、质保：不低于半年。