- 项目名称：DSA临时起搏器维修

二、医疗器械类别：III类

- 三、控制价：不高于0.91万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

1.品牌型号：美敦力 Pace T10 临时心脏起搏器

2.故障表现：电池槽口损坏，内置电池耗尽，低电量报警。

- 3.维修要求：

3.1维修机器目前出现的所有问题。

3.2所更换配件为全新原厂配件。

3.3更换后对机器进行全面检测。

4.质保：不低于1年

六、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。